## 観音丘陵
空間放射線量率測定表 | [10 empty] | 黄色セルに入力する
測定場所 | 飯館村草野字立堀地内
測定機器 | PA-1100 (HORIBA)
測定点 (No.) | 測定高 | μSv/h |  |  |  | 測定日 | 測定者 | 位置 |  | 備 考 | 入力欄 |  | 緯度計算用 | [8 empty] | 経度計算用
|  | (1) | (2) | (3) | 平均 |  |  | 緯度 | 経度 |  | 緯度 (度.分秒) | 経度 (度.分秒) | V(確認) | 度 | 分 | 秒 | 調整度 | 調整分 | 調整秒 | 角度変換 | rad | V(確認) | 度 | 分 | 秒 | 調整度 | 調整分 | 調整秒 | 角度変換 | rad
1 | 1m | 1.27 | 1.46 | 1.38 | 1.37 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5719 | 5.8639 |  | 37.4334 | 140.44 | 1.5719 | 37 | 43 | 34.21 | 37 | 43 | 34.21 | 37.7262 | 0.65845 | 5.8639 | 140 | 44 | 0.18 | 140 | 44 | 0.18 | 140.7334 | 2.4563
2 | 1m | 1.15 | 1.06 | 1.05 | 1.09 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5719 | 5.8639 |  | 37.4332 | 140.44 | 1.5719 | 37 | 43 | 32.18 | 37 | 43 | 32.18 | 37.7256 | 0.65844 | 5.8639 | 140 | 44 | 0.35 | 140 | 44 | 0.35 | 140.7334 | 2.4563
3 | 1m | 1.43 | 1.38 | 1.38 | 1.4 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5719 | 5.8639 |  | 37.4331 | 140.4402 | 1.5719 | 37 | 43 | 30.67 | 37 | 43 | 30.67 | 37.7252 | 0.65843 | 5.8639 | 140 | 44 | 1.67 | 140 | 44 | 1.67 | 140.7338 | 2.4563
4 | 1m | 1.28 | 1.25 | 1.22 | 1.25 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5719 | 5.8639 |  | 37.4329 | 140.44 | 1.5719 | 37 | 43 | 28.55 | 37 | 43 | 28.55 | 37.7246 | 0.65842 | 5.8639 | 140 | 44 | 0.19 | 140 | 44 | 0.19 | 140.7334 | 2.4563
5 | 1m | 1.35 | 1.21 | 1.22 | 1.26 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.8639 |  | 37.4327 | 140.4402 | 1.5718 | 37 | 43 | 27.35 | 37 | 43 | 27.35 | 37.7243 | 0.65841 | 5.8639 | 140 | 44 | 1.75 | 140 | 44 | 1.75 | 140.7338 | 2.4563
6 | 1m | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.27 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.8639 |  | 37.4328 | 140.4405 | 1.5718 | 37 | 43 | 27.7 | 37 | 43 | 27.7 | 37.7244 | 0.65841 | 5.8639 | 140 | 44 | 4.67 | 140 | 44 | 4.67 | 140.7346 | 2.4563
7 | 1m | 1.01 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.8638 |  | 37.4325 | 140.4352 | 1.5718 | 37 | 43 | 25.14 | 37 | 43 | 25.14 | 37.7237 | 0.6584 | 5.8638 | 140 | 43 | 52.11 | 140 | 43 | 52.11 | 140.7311 | 2.4562
8 | 1m | 1.51 | 1.38 | 1.39 | 1.43 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.8638 |  | 37.4324 | 140.4354 | 1.5718 | 37 | 43 | 23.93 | 37 | 43 | 23.93 | 37.7233 | 0.6584 | 5.8638 | 140 | 43 | 53.59 | 140 | 43 | 53.59 | 140.7316 | 2.4562
9 | 1m | 1.11 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.8639 |  | 37.4325 | 140.4357 | 1.5718 | 37 | 43 | 24.69 | 37 | 43 | 24.69 | 37.7235 | 0.6584 | 5.8639 | 140 | 43 | 57.26 | 140 | 43 | 57.26 | 140.7326 | 2.4562
10 | 1m | 1.08 | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.8639 |  | 37.4326 | 140.436 | 1.5718 | 37 | 43 | 25.58 | 37 | 43 | 25.58 | 37.7238 | 0.6584 | 5.8639 | 140 | 43 | 59.76 | 140 | 43 | 59.76 | 140.7333 | 2.4563
11 | 1m | 1.31 | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.8639 |  | 37.4324 | 140.4402 | 1.5718 | 37 | 43 | 24.16 | 37 | 43 | 24.16 | 37.7234 | 0.6584 | 5.8639 | 140 | 44 | 1.55 | 140 | 44 | 1.55 | 140.7338 | 2.4563
12 | 1m | 1.03 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.8639 |  | 37.4326 | 140.4404 | 1.5718 | 37 | 43 | 25.58 | 37 | 43 | 25.58 | 37.7238 | 0.6584 | 5.8639 | 140 | 44 | 4.05 | 140 | 44 | 4.05 | 140.7345 | 2.4563
13 | 1m | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.864 |  | 37.4324 | 140.4406 | 1.5718 | 37 | 43 | 24 | 37 | 43 | 24 | 37.7233 | 0.6584 | 5.864 | 140 | 44 | 5.69 | 140 | 44 | 5.69 | 140.7349 | 2.4563
14 | 1m | 1.41 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.864 |  | 37.4325 | 140.4408 | 1.5718 | 37 | 43 | 25.45 | 37 | 43 | 25.45 | 37.7237 | 0.6584 | 5.864 | 140 | 44 | 8.11 | 140 | 44 | 8.11 | 140.7356 | 2.4563
15 | 1m | 1.21 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.864 |  | 37.4324 | 140.441 | 1.5718 | 37 | 43 | 24.06 | 37 | 43 | 24.06 | 37.7233 | 0.6584 | 5.864 | 140 | 44 | 9.71 | 140 | 44 | 9.71 | 140.736 | 2.4563
16 | 1m | 1.26 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.864 |  | 37.4325 | 140.4412 | 1.5718 | 37 | 43 | 25.14 | 37 | 43 | 25.14 | 37.7237 | 0.6584 | 5.864 | 140 | 44 | 12.4 | 140 | 44 | 12.4 | 140.7368 | 2.4563
17 | 1m | 1.47 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.864 |  | 37.4324 | 140.4414 | 1.5718 | 37 | 43 | 23.94 | 37 | 43 | 23.94 | 37.7233 | 0.6584 | 5.864 | 140 | 44 | 13.89 | 140 | 44 | 13.89 | 140.7372 | 2.4563
18 | 1m | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.8638 |  | 37.4322 | 140.4348 | 1.5718 | 37 | 43 | 22.13 | 37 | 43 | 22.13 | 37.7228 | 0.65839 | 5.8638 | 140 | 43 | 48.45 | 140 | 43 | 48.45 | 140.7301 | 2.4562
19 | 1m | 1.27 | 1.15 | 1.18 | 1.2 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.8638 |  | 37.4321 | 140.4349 | 1.5718 | 37 | 43 | 20.84 | 37 | 43 | 20.84 | 37.7225 | 0.65838 | 5.8638 | 140 | 43 | 49.49 | 140 | 43 | 49.49 | 140.7304 | 2.4562
20 | 1m | 1.20 | 1.11 | 1.14 | 1.15 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.8638 |  | 37.4322 | 140.4352 | 1.5718 | 37 | 43 | 22.48 | 37 | 43 | 22.48 | 37.7229 | 0.65839 | 5.8638 | 140 | 43 | 51.68 | 140 | 43 | 51.68 | 140.731 | 2.4562
21 | 1m | 1.25 | 1.15 | 1.18 | 1.19 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.8638 |  | 37.4321 | 140.4353 | 1.5718 | 37 | 43 | 20.93 | 37 | 43 | 20.93 | 37.7225 | 0.65838 | 5.8638 | 140 | 43 | 53.28 | 140 | 43 | 53.28 | 140.7315 | 2.4562
22 | 1m | 1.24 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.8638 |  | 37.4322 | 140.4356 | 1.5718 | 37 | 43 | 22.29 | 37 | 43 | 22.29 | 37.7229 | 0.65839 | 5.8638 | 140 | 43 | 56.01 | 140 | 43 | 56.01 | 140.7322 | 2.4562
23 | 1m | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.8639 |  | 37.4321 | 140.4357 | 1.5718 | 37 | 43 | 20.96 | 37 | 43 | 20.96 | 37.7225 | 0.65838 | 5.8639 | 140 | 43 | 57.42 | 140 | 43 | 57.42 | 140.7326 | 2.4562
24 | 1m | 1.34 | 1.26 | 1.26 | 1.29 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.8639 |  | 37.4322 | 140.44 | 1.5718 | 37 | 43 | 22.23 | 37 | 43 | 22.23 | 37.7228 | 0.65839 | 5.8639 | 140 | 44 | 0.11 | 140 | 44 | 0.11 | 140.7334 | 2.4563
25 | 1m | 1.26 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.8639 |  | 37.4321 | 140.4402 | 1.5718 | 37 | 43 | 20.87 | 37 | 43 | 20.87 | 37.7225 | 0.65838 | 5.8639 | 140 | 44 | 1.63 | 140 | 44 | 1.63 | 140.7338 | 2.4563
26 | 1m | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.36 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.8639 |  | 37.4322 | 140.4404 | 1.5718 | 37 | 43 | 22.29 | 37 | 43 | 22.29 | 37.7229 | 0.65839 | 5.8639 | 140 | 44 | 4.05 | 140 | 44 | 4.05 | 140.7345 | 2.4563
27 | 1m | 1.52 | 1.46 | 1.48 | 1.49 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.864 |  | 37.4321 | 140.4406 | 1.5718 | 37 | 43 | 20.77 | 37 | 43 | 20.77 | 37.7224 | 0.65838 | 5.864 | 140 | 44 | 5.61 | 140 | 44 | 5.61 | 140.7349 | 2.4563
28 | 1m | 1.28 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.864 |  | 37.4322 | 140.4408 | 1.5718 | 37 | 43 | 22.38 | 37 | 43 | 22.38 | 37.7229 | 0.65839 | 5.864 | 140 | 44 | 8.15 | 140 | 44 | 8.15 | 140.7356 | 2.4563
29 | 1m | 1.40 | 1.25 | 1.26 | 1.3 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.864 |  | 37.4321 | 140.441 | 1.5718 | 37 | 43 | 20.87 | 37 | 43 | 20.87 | 37.7225 | 0.65838 | 5.864 | 140 | 44 | 9.59 | 140 | 44 | 9.59 | 140.736 | 2.4563
30 | 1m | 1.49 | 1.47 | 1.49 | 1.48 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.864 |  | 37.4322 | 140.4413 | 1.5718 | 37 | 43 | 22.19 | 37 | 43 | 22.19 | 37.7228 | 0.65839 | 5.864 | 140 | 44 | 12.56 | 140 | 44 | 12.56 | 140.7368 | 2.4563
31 | 1m | 1.53 | 1.45 | 1.43 | 1.47 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5717 | 5.8638 |  | 37.4319 | 140.435 | 1.5717 | 37 | 43 | 19.11 | 37 | 43 | 19.11 | 37.722 | 0.65837 | 5.8638 | 140 | 43 | 49.51 | 140 | 43 | 49.51 | 140.7304 | 2.4562
32 | 1m | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5717 | 5.8638 |  | 37.4319 | 140.4352 | 1.5717 | 37 | 43 | 19.13 | 37 | 43 | 19.13 | 37.722 | 0.65837 | 5.8638 | 140 | 43 | 51.84 | 140 | 43 | 51.84 | 140.7311 | 2.4562
33 | 1m | 0.99 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5717 | 5.8638 |  | 37.4318 | 140.4354 | 1.5717 | 37 | 43 | 17.86 | 37 | 43 | 17.86 | 37.7216 | 0.65837 | 5.8638 | 140 | 43 | 53.56 | 140 | 43 | 53.56 | 140.7315 | 2.4562
34 | 1m | 1.52 | 1.40 | 1.39 | 1.44 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5717 | 5.8638 |  | 37.4319 | 140.4356 | 1.5717 | 37 | 43 | 19.13 | 37 | 43 | 19.13 | 37.722 | 0.65837 | 5.8638 | 140 | 43 | 55.94 | 140 | 43 | 55.94 | 140.7322 | 2.4562
35 | 1m | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5717 | 5.8639 |  | 37.4318 | 140.4357 | 1.5717 | 37 | 43 | 17.61 | 37 | 43 | 17.61 | 37.7216 | 0.65837 | 5.8639 | 140 | 43 | 57.49 | 140 | 43 | 57.49 | 140.7326 | 2.4562
36 | 1m | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5717 | 5.8639 |  | 37.4319 | 140.436 | 1.5717 | 37 | 43 | 19.13 | 37 | 43 | 19.13 | 37.722 | 0.65837 | 5.8639 | 140 | 43 | 59.92 | 140 | 43 | 59.92 | 140.7333 | 2.4563
37 | 1m | 1.27 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5717 | 5.8639 |  | 37.4318 | 140.4402 | 1.5717 | 37 | 43 | 17.71 | 37 | 43 | 17.71 | 37.7216 | 0.65837 | 5.8639 | 140 | 44 | 1.55 | 140 | 44 | 1.55 | 140.7338 | 2.4563
38 | 1m | 1.28 | 1.18 | 1.17 | 1.21 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5717 | 5.8639 |  | 37.4319 | 140.4404 | 1.5717 | 37 | 43 | 18.69 | 37 | 43 | 18.69 | 37.7219 | 0.65837 | 5.8639 | 140 | 44 | 4.44 | 140 | 44 | 4.44 | 140.7346 | 2.4563
39 | 1m | 1.23 | 1.15 | 1.14 | 1.17 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5718 | 5.864 |  | 37.4319 | 140.4408 | 1.5718 | 37 | 43 | 19.38 | 37 | 43 | 19.38 | 37.7221 | 0.65837 | 5.864 | 140 | 44 | 7.68 | 140 | 44 | 7.68 | 140.7355 | 2.4563
40 | 1m | 1.38 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5717 | 5.8639 |  | 37.4316 | 140.4357 | 1.5717 | 37 | 43 | 15.64 | 37 | 43 | 15.64 | 37.721 | 0.65836 | 5.8639 | 140 | 43 | 56.96 | 140 | 43 | 56.96 | 140.7325 | 2.4562
41 | 1m | 1.26 | 1.18 | 1.17 | 1.2 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5717 | 5.8639 |  | 37.4316 | 140.436 | 1.5717 | 37 | 43 | 16.09 | 37 | 43 | 16.09 | 37.7211 | 0.65836 | 5.8639 | 140 | 43 | 59.6 | 140 | 43 | 59.6 | 140.7332 | 2.4563
42 | 1m | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 2019-09-07 | 佐藤孝仁 | 1.5717 | 5.8639 |  | 37.4315 | 140.4401 | 1.5717 | 37 | 43 | 14.77 | 37 | 43 | 14.77 | 37.7208 | 0.65835 | 5.8639 | 140 | 44 | 0.81 | 140 | 44 | 0.81 | 140.7336 | 2.4563
[22 empty] | 0 | 140 | 44 | 0.81 | 140 | 44 | 0.81 | 140.7336 | 2.4563
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0
| 1m |  |  |  | 0